→ 태양열

점검 대상	점검항목		점검주체		점검방법		점검 주기
	항목	세부사항	사용자	전문기업	육안	장비	사용자	전문기업
설비	집열기	파손 및 누수여부	○	○	○		상시	반기
	전원상태	전원공급 여부	○	○	○		상시	반기
	축열조	누수여부	○	○	○		월간	반기
	순환펌프	정상작동 여부	○	○	○		상시	반기
	열교환기	누수여부	○	○	○		주간	반기
	배관	누수여부	○	○	○		상시	반기
	온도/압력계	온도 및 압력 확인	○	○	○		월간	반기
	부속기기	에어벤트 등 이상여부 확인	○	○	○		상시	반기
	열매체	열매체양 확인	○	○	○	○	상시	반기
	지지대	지지대 확인	○	○	○		월간	반기
	보온재	보온상태 확인	○	○	○		분기	반기